## Revízie
| Revízia | List | Popis
2023-12-21 | Par_07_BOST_v2_231221 | Výpočty | Oprava odkazu N51
|  | Výpočty | Oprava vzorca N53

## Postup
vstupné údaje:
Qc - dodané teplo | 100355 | kWh
celkové náklady | 7918.5
Si - plocha bytov/NP | 773.22 | m2
[7 empty] | Qdj | spotreba tepla konečného spotrebiteľa j určená náhradným spôsobom, vyjadrená v kWh alebo GJ,
Krok 1. určenie spotrieb | [6 empty] | j | index - označenie konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom,
byty/NP | Si - plocha byty/NP [m2] | Qi - merané [kWh] | Qdj - náhr. výpočet [kWh] | Qi/Si |  |  | Qi | spotreba tepla i-teho konečného spotrebiteľa nameraná určeným meradlom tepla osobitne za každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, vyjadrená v kWh alebo GJ,
1 | 88.86 | 6540 |  | 73.5989 |  |  | i | index - označenie konečného spotrebiteľa s nameranou spotrebou tepla určeným meradlom; i = 1 až n,
2 | 89.07 | 14416 |  | 161.8502 |  |  | n | celkový počet konečných spotrebiteľov, ktorých spotreba tepla je nameraná určeným meradlom počas celého zúčtovacieho obdobia; nezahŕňa konečných spotrebiteľov v bytoch a nebytových priestoroch s individuálnou prípravou tepla,
3 | 45.29 | 4956 |  | 109.4281 |  |  | Si | podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa i vyjadrená v m2,
4 | 72.43 | 3312 |  | 45.7269 |  |  | Sj | podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru j-teho konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom, vyjadrená v m2.
5 | 77.95 | 5200 |  | 66.7094
6 | 101.21 |  | 18018.948 |  |  |  | Qdj | spotreba tepla konečného spotrebiteľa j určená náhradným spôsobom, vyjadrená v kWh alebo GJ,
7 | 99.69 | 6306 |  | 63.2561 |  |  | j | index - označenie konečného spotrebiteľa, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom,
8 | 99.57 | § 7 ods. 12 - pokazený merač, bola zmena vl. | 7876.5081 |  |  |  | Qi | spotreba tepla konečného spotrebiteľa nameraná určeným meradlom tepla osobitne za každý byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania, vyjadrená v kWh alebo GJ,
9 | 99.15 | 4553 |  | 45.9203 |  |  | i | index - označenie konečného spotrebiteľa, ktorého spotreba tepla je nameraná určeným meradlom; i = 1 až n,
SPOLU | 773.22 | 45283 | 25895.4561 | 58.5642 |  |  | n | celkový počet konečných spotrebiteľov, ktorých spotreba tepla je nameraná určeným meradlom; nezahŕňa konečných spotrebiteľov v bytoch a nebytových priestoroch s individuálnou prípravou tepla,
[7 empty] | Si | podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa i vyjadrená v m2,
[7 empty] | Sj | podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa j, pre ktorého sa spotreba tepla určuje náhradným spôsobom, vyjadrená v m2.
Krok 2. výpočet základnej a spotrebnej zložky objektu
Qc [kWh] | 100355 | celkové dodané teplo zo zdroja |  |  |  |  | SZ% | spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v percentách, pričom maximálna výška spotrebnej zložky je 100 %,
SUM(Qi) [kWh] | 45283 | suma spotrieb meraných |  |  |  |  | Qi | spotreba tepla konečného spotrebiteľa i vyjadrená v kWh alebo GJ,
SUM(Qj) [kWh] | 25895.4561 | suma spotrieb z náhradných výpočtov |  |  |  |  | i | index - označenie konečného spotrebiteľa, ktorého spotreba tepla bola nameraná určeným meradlom; i = 1 až n,
[7 empty] | n | počet konečných spotrebiteľov, ktorým spotreba tepla bola nameraná určeným meradlom počas celého zúčtovacieho obdobia,
Výpočet spotrebnej zložky | [6 empty] | Qj | spotreba tepla konečného spotrebiteľa j vyjadrená v kWh alebo GJ,
SZ% | 70.93% | [5 empty] | j | index - označenie konečného spotrebiteľa so spotrebou tepla určenou náhradným spôsobom podľa odseku 11 alebo odseku 12; j = 1 až m,
SZ% | 71% | zaokrúhlenie na celé percento nahor |  |  |  |  | m | celkový počet konečných spotrebiteľov so spotrebou tepla určenou náhradným spôsobom podľa odseku 11 alebo odseku 12,
SZeur | 5622.14 | [5 empty] | Qc | celková spotreba tepla pre objekt rozpočítavania za príslušné zúčtovacie obdobie vyjadrená v kWh alebo GJ.
Výpočet základnej zložky
ZZ% | 29%
ZZEUR | 2296.36
Krok 3. výpočet základnej zložky
byty/NP | Si - plocha byty/NP [m2] | ZZi |  |  |  |  | ZZi | základná zložka pre konečného spotrebiteľa i vyjadrená v eurách,
1 | 88.86 | 263.9023 |  |  |  |  | i | index - označenie konečného spotrebiteľa,
2 | 89.07 | 264.526 |  |  |  |  | ZZ | základná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v eurách,
3 | 45.29 | 134.5052 |  |  |  |  | S | celková podlahová plocha bytov, vykurovaných nebytových priestorov a vykurovaných spoločných priestorov vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha objektu rozpočítavania,
4 | 72.43 | 215.1074 |  |  |  |  | Si | podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru.
5 | 77.95 | 231.5011
6 | 101.21 | 300.5802
7 | 99.69 | 296.066
8 | 99.57 | 295.7096
9 | 99.15 | 294.4622
SPOLU | 773.22 | 2296.36
S [m2]
Krok 4. výpočet spotrebnej zložky
byty/NP | Qi [kWh] | SZi
1 | 6540 | 516.572 |  |  |  |  | SZi | je spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa i vyjadrená v eurách,
2 | 14416 | 1138.67 |  |  |  |  | i | je index – označenie konečného spotrebiteľa; i = 1 až k,
3 | 4956 | 391.4573 |  |  |  |  | k | je celkový počet konečných spotrebiteľov za objekt rozpočítavania,
4 | 3312 | 261.6034 |  |  |  |  | Qi | je spotreba tepla konečného spotrebiteľa i za zúčtovacie obdobie z určeného meradla na meranie tepla alebo spotreba určená náhradným spôsobom podľa odsekov 11 a 12,
5 | 5200 | 410.73 |  |  |  |  | Qk | sú údaje spotrieb získaných zo všetkých určených meradiel na meranie tepla v objekte rozpočítavania vrátane spotreby určenej náhradným spôsobom podľa odsekov 11 a 12 za príslušné zúčtovacie obdobie v objekte rozpočítavania v rovnakých jednotkách, a to kWh alebo GJ,
6 | 18018.948 | 1423.2544 |  |  |  |  | SZ | je spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v eurách.
7 | 6306 | 498.0891
8 | 7876.5081 | 622.1381
9 | 4553 | 359.6257
SPOLU | 71178.4561 | 5622.14
SUM(Qk) [kWh]
Krok 5. výpočet celkových nákladov byty
byty/NP | ZZi | SZi | Spolu
1 | 263.9023 | 516.572 | 780.4743
2 | 264.526 | 1138.67 | 1403.196
3 | 134.5052 | 391.4573 | 525.9625
4 | 215.1074 | 261.6034 | 476.7108
5 | 231.5011 | 410.73 | 642.2311
6 | 300.5802 | 1423.2544 | 1723.8345
7 | 296.066 | 498.0891 | 794.1551
8 | 295.7096 | 622.1381 | 917.8477
9 | 294.4622 | 359.6257 | 654.088
SPOLU | 2296.36 | 5622.14 | 7918.5
Krok 6. rozdelenie nákladov pre jednotlivých vlastníkov - zmena vlastníka
byty/NP | zmena |  | percento rozdelenia ZZ | ZZi | SZi | Spolu
1 |  |  | 100% | 263.9023 | 516.572 | 780.4743
2 | zmena bez odpočtu do 30.04. |  | 55.1% | 145.7538 | 627.4072 | 773.161
2 | zmena bez odpočtu od 01.05. |  | 44.9% | 118.7722 | 511.2628 | 630.035
3 |  |  | 100% | 134.5052 | 391.4573 | 525.9625
4 |  |  | 100% | 215.1074 | 261.6034 | 476.7108
5 |  |  | 100% | 231.5011 | 410.73 | 642.2311
6 |  |  | 100% | 300.5802 | 1423.2544 | 1723.8345
7 | zmena s odpočtom do 30.09. spotreba 4002 kWh |  | 63.9% | 189.1862 | 316.1041 | 505.2903
7 | zmena s odpočtom od 01.10. spotreba 2304 kWh |  | 36.1% | 106.8798 | 181.985 | 288.8648
8 |  |  | 100% | 295.7096 | 622.1381 | 917.8477
9 |  |  | 100% | 294.4622 | 359.6257 | 654.088
|  |  |  | 2296.36 | 5622.14 | 7918.5
Príloha č. 2
mesiac | stĺpec 1 (UK + TV)
január | 17.6%
február | 14.5%
marec | 14%
apríl | 9%
máj | 2%
jún | 1.6%
júl | 1.6%
august | 1.6%
september | 2%
október | 8%
november | 12%
december | 16.1%
100%

## Výpočty
Príklad | Popis | Plocha S [m2] | Spotreba Q vypočítaná z odpočtov [kWh] | Plocha S pre byty s odpočtom | Qi/Si [kWh/m2] | Koef. ZZ | Upr. plocha [m2] | MENO | VLASNEIDUZ | OD | DO | CBYT | SPOTREBA [kWh] | ZZEUR | SZEUR | Obdobie % | Používa SPOL. PR | Podiel na SPOL. PR | CELKOMUK
1 | § 7 ods. (11) neumožnil odpočet - MAX(EUR/m2)*1,1 | 67.38 |  |  |  | 1 | 67.38 | Milan | 0101 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 18952.6782 | 128.7266 | 1244.2174 | 100% | 0 | 0 | 1372.9441
|  | 52.58 | 6540 | 52.58 | 124.3819 | 1 | 52.58 | Edita | 0201 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 6540 | 100.4519 | 429.3421 | 100% | 1 | 132.1392 | 661.9332
2 | § 7 ods. (12) pokazený merač - priemer x 1 | 38.97 |  |  |  | 1 | 38.97 | Mária | 0301 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 4174.4007 | 74.4505 | 274.0437 | 100% | 0 | 0 | 348.4942
|  | 67.38 | 4956 | 67.38 | 73.553 | 1 | 67.38 | Martina | 0401 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | 4956 | 128.7266 | 325.3546 | 100% | 0 | 0 | 454.0813
3 | § 7 ods. (8) zmena konečného spotrebiteľa + § 7, ods. (12) pokazený merač - priemer x 1 | 67.38 |  |  |  | 1 | 67.38 | Eva | 0501 | 2023-01-01 | 2023-03-05 | 5 | 2479.8386 | 44.228 | 162.798 | 34.36% | 0 | 0 | 207.026
3 | § 7 ods. (8) zmena konečného spotrebiteľa + § 7, ods. (11) neumožnil odpočet | [6 empty] | Dana | 0502 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 5 | 12440.9048 | 84.4987 | 816.7284 | 65.64% |  | 0 | 901.2271
|  | 52.58 | 5200 | 52.58 | 98.8969 | 1 | 52.58 | Peter | 0602 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6 | 5200 | 100.4519 | 341.3729 | 100% | 0 | 0 | 441.8248
4 | § 7 ods. (8) zmena konečného spotrebiteľa, chýba odpočet k zmene vlastníka | 38.97 | 8760 | 38.97 | 224.7883 | 1 | 38.97 | Zdeněk | 0701 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 7 | 5620.2465 | 47.766 | 368.9615 | 64.16% | 1 | 84.778 | 501.5055
4 | § 7 ods. (8) zmena konečného spotrebiteľa, chýba odpočet k zmene vlastníka | [6 empty] | Omar | 0702 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 7 | 3139.7535 | 26.6845 | 206.1205 | 35.84% |  | 47.3613 | 280.1663
|  | 67.38 | 3312 | 67.38 | 49.1541 | 1 | 67.38 | Miroslav | 0802 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8 | 3312 | 128.7266 | 217.4283 | 100% | 0 | 0 | 346.1549
5 | § 7 ods. (8) zmena konečného spotrebiteľa s odpočtom | 67.38 | 7300 | 67.38 | 108.3408 | 1 | 67.38 | Gabriel | 0902 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 9 | 5600 | 73.5029 | 367.6324 | 57.1% | 0 | 0 | 441.1353
5 | § 7 ods. (8) zmena konečného spotrebiteľa s odpočtom | [6 empty] | Judita | 0903 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 9 | 1700 | 55.2237 | 111.6027 | 42.9% |  | 0 | 166.8264
|  | 52.58 | 5621 | 52.58 | 106.9038 | 1 | 52.58 | Viliam | 1001 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 | 5621 | 100.4519 | 369.011 | 100% | 0 | 0 | 469.4628
6 | § 7 ods. (6) odpojený byt, ZZ x 1 | 38.97 | 0 |  |  | 1 | 38.97 |  | 1101 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11 | 0 | 74.4505 | 0 | 100% | 0 | 0 | 74.4505
|  | 67.38 | 6312 | 67.38 | 93.6776 | 1 | 67.38 | Richard | 1201 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 6312 | 128.7266 | 414.3742 | 100% | 0 | 0 | 543.1008
|  | 67.38 | 3341 | 67.38 | 49.5844 | 1 | 67.38 | Milan | 1302 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13 | 3341 | 128.7266 | 219.3321 | 100% | 0 | 0 | 348.0587
|  | 52.58 | 1309 | 52.58 | 24.8954 | 1 | 52.58 | Štefan | 1401 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14 | 1309 | 100.4519 | 85.9341 | 100% | 1 | 132.1392 | 318.5252
|  | 38.97 | 986 | 38.97 | 25.3015 | 1 | 38.97 | Matej | 1503 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15 | 986 | 74.4505 | 64.7296 | 100% | 1 | 132.1392 | 271.3193
|  | 67.38 | 8670 | 67.38 | 128.6732 | 1 | 67.38 | Vladimír | 1601 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 16 | 8670 | 128.7266 | 569.1737 | 100% | 0 | 0 | 697.9003
|  | 67.38 | 5960 | 67.38 | 88.4535 | 1 | 67.38 | Mikuláš | 1701 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17 | 5960 | 128.7266 | 391.2659 | 100% | 0 | 0 | 519.9925
|  | 52.58 | 4621 | 52.58 | 87.8851 | 1 | 52.58 | Jana | 1802 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 18 | 4621 | 100.4519 | 303.3623 | 100% | 0 | 0 | 403.8142
|  | 38.97 | 4719 | 38.97 | 121.0931 | 1 | 38.97 | Miroslava | 1901 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 19 | 4719 | 74.4505 | 309.7959 | 100% | 0 | 0 | 384.2464
|  | 67.38 | 5730 | 67.38 | 85.0401 | 1 | 67.38 | Jaroslav | 2001 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20 | 5730 | 128.7266 | 376.1667 | 100% | 0 | 0 | 504.8933
|  | 67.38 | 5521 | 67.38 | 81.9383 | 1 | 67.38 | Zuzana | 2101 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 21 | 5521 | 128.7266 | 362.4461 | 100% | 0 | 0 | 491.1728
|  | 52.58 | 5691 | 52.58 | 108.2351 | 1 | 52.58 | Norbert | 2201 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 22 | 5691 | 100.4519 | 373.6064 | 100% | 1 | 132.1392 | 606.1975
|  | 38.97 | 4190 | 38.97 | 107.5186 | 1 | 38.97 | Jozef | 2302 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 23 | 4190 | 74.4505 | 275.0678 | 100% | 0 | 0 | 349.5183
|  | 67.38 | 5902 | 67.38 | 87.5928 | 1 | 67.38 | Štefan | 2401 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24 | 5902 | 128.7266 | 387.4582 | 100% | 0 | 0 | 516.1849
|  | 67.38 | 5497 | 67.38 | 81.5821 | 1 | 67.38 | Stanislav | 2501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 5497 | 128.7266 | 360.8705 | 100% | 0 | 0 | 489.5972
|  | 52.58 | 4129 | 52.58 | 78.528 | 1 | 52.58 | Anna | 2601 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 26 | 4129 | 100.4519 | 271.0632 | 100% | 0 | 0 | 371.5151
|  | 38.97 | 5490 | 38.97 | 140.8776 | 1 | 38.97 | Peter | 2701 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 27 | 5490 | 74.4505 | 360.411 | 100% | 0 | 0 | 434.8615
|  | 67.38 | 8604 | 67.38 | 127.6937 | 1 | 67.38 | Radomír | 2801 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 28 | 8604 | 128.7266 | 564.8409 | 100% | 0 | 0 | 693.5675
|  | 67.38 | 8620 | 67.38 | 127.9311 | 1 | 67.38 | Vladimír | 2901 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29 | 8620 | 128.7266 | 565.8912 | 100% | 0 | 0 | 694.6179
|  | 52.58 | 965 | 52.58 | 18.353 | 1 | 52.58 | Štefan | 3001 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30 | 965 | 100.4519 | 63.3509 | 100% | 0 | 0 | 163.8028
|  | 38.97 | 5410 | 38.97 | 138.8247 | 1 | 38.97 | Judita | 3101 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 31 | 5410 | 74.4505 | 355.1591 | 100% | 0 | 0 | 429.6097
|  | 67.38 | 7523 | 67.38 | 111.6503 | 1 | 67.38 | Stanislav | 3202 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 32 | 7523 | 128.7266 | 493.8747 | 100% | 0 | 0 | 622.6013
|  | 67.38 | 7158 | 67.38 | 106.2333 | 1 | 67.38 | Eva | 3302 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33 | 7158 | 128.7266 | 469.9129 | 100% | 0 | 0 | 598.6396
|  | 52.58 | 7536 | 52.58 | 143.3245 | 1 | 52.58 | Ján | 3401 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34 | 7536 | 100.4519 | 494.7281 | 100% | 0 | 0 | 595.18
|  | 38.97 | 5527 | 38.97 | 141.827 | 1 | 38.97 | Imrich | 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 35 | 5527 | 74.4505 | 362.84 | 100% | 0 | 0 | 437.2905
|  | 67.38 | 7728 | 67.38 | 114.6928 | 1 | 67.38 | Vladimir | 3601 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 36 | 7728 | 128.7266 | 507.3326 | 100% | 0 | 0 | 636.0593
|  | 67.38 | 8526 | 67.38 | 126.5361 | 1 | 67.38 | Juraj | 3701 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 37 | 8526 | 128.7266 | 559.7203 | 100% | 0 | 0 | 688.4469
|  | 52.58 | 8535 | 52.58 | 162.3241 | 1 | 52.58 | Eva | 3801 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 38 | 8535 | 100.4519 | 560.3111 | 100% | 1 | 132.1392 | 792.9022
|  | 38.97 | 4896 | 38.97 | 125.6351 | 1 | 38.97 | Ján | 3901 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39 | 4896 | 74.4505 | 321.4157 | 100% | 1 | 132.1392 | 528.0055
|  | 67.38 | 8876 | 67.38 | 131.7305 | 1 | 67.38 | Marián | 4001 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40 | 8876 | 128.7266 | 582.6973 | 100% | 1 | 132.1392 | 843.5632
|  | 67.38 | 9351 | 67.38 | 138.7801 | 1 | 67.38 | Peter | 4101 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 41 | 9351 | 128.7266 | 613.8804 | 100% | 1 | 132.1392 | 874.7463
|  | 52.58 | 6177 | 52.58 | 117.4781 | 1 | 52.58 | Stanislav | 4201 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 42 | 6177 | 100.4519 | 405.5116 | 100% | 1 | 132.1392 | 638.1027
|  | 38.97 | 8904 | 38.97 | 228.4834 | 1 | 38.97 | František | 4301 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 43 | 8904 | 74.4505 | 584.5354 | 100% | 0 | 0 | 658.986
|  | 67.38 | 5980 | 67.38 | 88.7504 | 1 | 67.38 | Helena | 4401 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 44 | 5980 | 128.7266 | 392.5788 | 100% | 0 | 0 | 521.3055
|  | 67.38 | 5543 | 67.38 | 82.2648 | 1 | 67.38 | Vlastimil | 4502 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45 | 5543 | 128.7266 | 363.8904 | 100% | 0 | 0 | 492.617
7 | § 7 ods. (5) odpojený byt - podkrovie ZZ, x 0,2 | 52.58 | 0 |  |  | 0.2 | 10.516 | Magdaléna | 4601 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 46 | 0 | 20.0904 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20.0904
|  | 38.97 | 9965 | 38.97 | 255.7095 | 1 | 38.97 | Martin | 4701 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 47 | 9965 | 74.4505 | 654.1886 | 100% | 0 | 0 | 728.6392
|  | 67.38 | 6906 | 67.38 | 102.4933 | 1 | 67.38 | Štefan | 4801 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 48 | 6906 | 128.7266 | 453.3695 | 100% | 0 | 0 | 582.0961
8 | § 7 ods. (10) spoločný priestor užívajú iba byty 2,7,14,15,22,38,39,40,41,42 + s poškodeným meradlom § 7, ods. (11) | 64.85 |  |  |  | 1 | 64.85 |  | 9901 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 99 | 18241.0386 | 123.8932 | 1197.4993 | 100% | 0 |  | 1321.3925
|  | 2780.57 | 262487 | 2450.44 |  |  | 2738.506 | [5 empty] | 318775.861 | 5231.8 | 20927.2 |  | 10 | 1321.3925 | 26159
[9 empty] | SZ% | spotrebná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v percentách, pričom maximálna výška spotrebnej zložky je 100 %,
| Náklad na teplo za zúčtovacie obdobie | 26159 | EUR | [5 empty] | Qi | spotreba tepla konečného spotrebiteľa i vyjadrená v kWh alebo GJ,
| Spotreba tepla za zúčtovacie obdobie | 400638 | kWh | [5 empty] | i | index - označenie konečného spotrebiteľa, ktorého spotreba tepla bola nameraná určeným meradlom; i = 1 až n,
| Priemerná spotreba zo spotrieb bytov a nebytových priestorov - len so známou spotrebou za celé zúčtovacie obdobie | 107.1183 | kWh/m2 | [5 empty] | n | počet konečných spotrebiteľov, ktorým spotreba tepla bola nameraná určeným meradlom počas celého zúčtovacieho obdobia,
| Maximálna spotreba zo spotrieb bytov a nebytových priestorov - len so známou spotrebou za celé zúčtovacie obdobie | 255.7095 | kWh/m2 | [5 empty] | Qj | spotreba tepla konečného spotrebiteľa j vyjadrená v kWh alebo GJ,
| SZ % | 79.57% | [6 empty] | j | index - označenie konečného spotrebiteľa so spotrebou tepla určenou náhradným spôsobom podľa odseku 11 alebo odseku 12; j = 1 až m,
| so zaokrúhlením na celé percento SZ % | 80% | [6 empty] | m | celkový počet konečných spotrebiteľov so spotrebou tepla určenou náhradným spôsobom podľa odseku 11 alebo odseku 12,
| ZZ % | 20% | [6 empty] | Qc | celková spotreba tepla pre objekt rozpočítavania za príslušné zúčtovacie obdobie vyjadrená v kWh alebo GJ.
| SZ (EUR) | 20927.2 | EUR
| ZZ (EUR) | 5231.8 | EUR
| upravená plocha | 2738.506 | m2
| Náklad ZZ na Upravená plocha | 1.9105 | EUR/m2 | [5 empty] | ZZi | základná zložka pre konečného spotrebiteľa i vyjadrená v eurách,
| Spotreba vrátane náhradných spotrieb | 318775.861 | kWh | [5 empty] | i | index - označenie konečného spotrebiteľa,
| Náklad SZ na kWh | 0.065649 | EUR/kWh | [5 empty] | ZZ | základná zložka pre objekt rozpočítavania vyjadrená v eurách,
[9 empty] | S | celková podlahová plocha bytov, vykurovaných nebytových priestorov a vykurovaných spoločných priestorov vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha objektu rozpočítavania,
[9 empty] | Si | podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru konečného spotrebiteľa vyjadrená v m2 alebo upravená podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru.
| Príloha č.2 |  |  | 1
|  | počet dní 2023 | UK a TV | UK a TV | počet dní | výsledné %
| január | 31 | 0.0056774 | 17.6% |  | 0%
| február | 28 | 0.0051786 | 14.5% |  | 0%
| marec | 31 | 0.0045161 | 14% | 5 | 2.258%
| apríl | 30 | 0.003 | 9% |  | 0%
| máj | 31 | 0.00064516 | 2% |  | 0%
| jún | 30 | 0.00053333 | 1.6% |  | 0%
| júl | 31 | 0.00051613 | 1.6% |  | 0%
| august | 31 | 0.00051613 | 1.6% |  | 0%
| september | 30 | 0.00066667 | 2% | 1 | 0.06667%
| október | 31 | 0.0025806 | 8% | 1 | 0.2581%
| november | 30 | 0.004 | 12% |  | 0%
| december | 31 | 0.0051935 | 16.1% |  | 0%
|  | 365 |  | 100%